ETIQUETAS :

TEC & LUZ ILUMINAÇÃO

CNPJ: 10.307.902/0001-29

CÓDIGO: TLP06

DESCRIÇÃO: LUM. PRISMÁTICA D E 16’’ SEM ALOJAMENTO P/ REATOR

LAMPADAS: E-27 / E-40

POTENCIA: 150/250WTS

ELETRONICAS DE QUALQUER POTENCIA

TEC & LUZ ILUMINAÇÃO

CNPJ: 10.307.902/0001-29

CÓDIGO: TLA11

DESCRIÇÃO: LUM. EM ALUMINIO DE 16’’ SEM ALOJAMENTO P/ REATOR

LAMPADAS: E-27 / E-40

POTENCIA: 150/250WTS

(MISTA)

ELETRONICAS: DE QUALQUER POTENCIA

TEC & LUZ ILUMINAÇÃO

CNPJ: 10.307.902/0001-29

CÓDIGO: TLP01

DESCRIÇÃO: LUM. PRISMÁTICA PENDENTE DE 12’’

LAMPADAS: E-27

POTENCIA: 11WTS ATÉ 45WTS

TEC & LUZ ILUMINAÇÃO

CNPJ: 10.307.902/0001-29

CÓDIGO: TLP07

DESCRIÇÃO: LUM. PRISMÁTICA DE 22’’ SEM ALOJAMENTO P/ REATOR

LAMPADAS: E-27 / E-40

POTENCIA:250/400/500WTS (MISTA)

ELETRONICAS: DE QUALQUER POTENCIA

TEC & LUZ ILUMINAÇÃO

CNPJ: 10.307.902/0001-29

CÓDIGO: TLP04

DESCRIÇÃO: LUM. PRISMÁTICA DE 22’’ COM ALOJAMENTO

LAMPADAS: E-27 / E-40

POTENCIA: E-27 DE 150WTS ATÉ 250WTS  / E-40 DE  250/400/500WTS (MISTA) ELETRONICAS: DE QUALQUER POTENCIA

TEC & LUZ ILUMINAÇÃO

CNPJ: 10.307.902/0001-29

CÓDIGO: TLP05

DESCRIÇÃO: LUM. PRISMÁTICA DE 16’’ COM ALOJAMENTO P/ REATOR

LAMPADAS: E-27 / E-40

POTENCIA: 150/250WTS, ELETRONICAS DE QUALQUER POTENCIA .

TEC & LUZ ILUMINAÇÃO

CNPJ: 10.307.902/0001-29

CÓDIGO: TLA09

DESCRIÇÃO: LUM. EM ALUMINIO DE 20’’ COM ALOJAMENTO P/REATOR

LAMPADAS: E-27 / E-40

POTENCIA: 150/250/400WTS (MISTA)

ELETRONICAS: DE QUALQUER POTENCIA

TEC & LUZ ILUMINAÇÃO

CNPJ: 10.307.902/0001-29

CÓDIGO: TLP03

DESCRIÇÃO: LUM. PRISMÁTICA PENDENTE DE 22’’

LAMPADAS: E-27 / E-40

POTENCIA: E-27 DE 25WTS ATÉ 105WTS  / E-40 DE  85WTS ATÉ 135WTS

TEC & LUZ ILUMINAÇÃO

CNPJ: 10.307.902/0001-29

CÓDIGO: TLA10

DESCRIÇÃO: LUM. EM ALUMINIO DE 21’’ COM ALOJAMENTO P/ REATOR

LAMPADAS: E-27 / E-40

POTENCIA: : 150/250/400WTS (MISTA)

ELETRONICAS: DE QUALQUER POTENCIA

TEC & LUZ ILUMINAÇÃO

CNPJ: 10.307.902/0001-29

CÓDIGO: TLA12

DESCRIÇÃO: LUM. EM ALUMINIO DE 20’’ SEM ALOJAMENTO P/ REATOR

LAMPADAS: E-27 / E-40

POTENCIA:150/250/400WTS

(MISTA)

ELETRONICAS: DE QUALQUER POTENCIA

TEC & LUZ ILUMINAÇÃO

CNPJ: 10.307.902/0001-29

CÓDIGO: TLA13

DESCRIÇÃO: LUM. EM ALUMINIO DE 21’’ SEM ALOJAMENTO P/ REATOR

LAMPADAS: E-27 / E-40

POTENCIA: :150/250/400WTS

(MISTA)

ELETRONICAS: DE QUALQUER POTENCIA

TEC & LUZ ILUMINAÇÃO

CNPJ: 10.307.902/0001-29

CÓDIGO: TLA14

DESCRIÇÃO: LUM. EM ALUMINIO DE 16’’ COM ALOJAMENTO RETANGULAR

LAMPADAS: E-27 / E-40

POTENCIA: 250/400WTS

(MISTA)

ELETRONICAS: DE QUALQUER POTENCIA

TEC & LUZ ILUMINAÇÃO

CNPJ: 10.307.902/0001-29

CÓDIGO: TLA15

DESCRIÇÃO: LUM. EM ALUMINIO DE 20’’ COM ALOJAMENTO RETANGULAR

LAMPADAS: E-27 / E-40

POTENCIA: : 250/400WTS

(MISTA)

ELETRONICAS: DE QUALQUER POTENCIA

TEC & LUZ ILUMINAÇÃO

CNPJ: 10.307.902/0001-29

CÓDIGO: TLP02

DESCRIÇÃO: LUM. PRISMÁTICA PENDENTE DE 16’’

LAMPADAS: E-27 / E-40

POTENCIA: E-27 DE 34WTS ATÉ 105WTS  / E-40 DE  85WTS ATÉ 205WTS

TEC & LUZ ILUMINAÇÃO

CNPJ: 10.307.902/0001-29

CÓDIGO: TLA08

DESCRIÇÃO: LUM. EM ALUMINIO DE 16’’ COM ALOJAMENTO P/ REATOR

LAMPADAS: E-27 / E-40

POTENCIA: 150/250WTS (MISTA)

ELETRONICAS: DE QUALQUER POTENCIA